## р-н Елхово
СПРАВКА ЗА АНАЛИЗИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПО ПОКАЗАТЕЛИ
Период: 01.07.2026-30.09.2026, Район: Район Елхово, Мониторинг: 1.1 Постоянен мониторинг (група А), 1.2 Периодичен мониторинг (група Б), 1.3 Радиологичен мониторинг (група В), Наредба: Наредба №9 на МЗ
Проба № | Дата | Протокол № | Дата | Лаборатория | Наредба | Мониторинг | Зона | Пункт | Показатели
[9 empty] | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ | Наредба №9 на МЗ
[9 empty] | Активна реакция | Амониев йон | Брой колонии (при 22°С) | Вкус | Електропроводимост (при 20°С) | Ентерококи | Ешерихия коли (Е. сoli) | Индикативна доза | Колиформи | Мирис | Мътност | Обща алфа-активност | Обща бета-активност | Остатъчен свободен хлор | Радон | Тритий | Уран | Цвят
[9 empty] | 6,5÷9,5 pH | <0,5 mg/l |  |  | <2000 µS/cm-1 | 0 КОЕ/ml | 0 КОЕ/ml | <0,1 mSv | 0 КОЕ/ml |  |  | <0,1 Bq/l | <1 Bq/l | <0,4 mg/l | <100 Bq/l | <100 Bq/l | <30 µg/l
241/2026 | 2026-07-02 10:00 | VAR2600022165 | 2026-07-16 | СЖС България ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.3 Радиологичен мониторинг (група В) | Малък манастир | Малък Манастир-дом Д.Радичков, ул. "В. Левски" 6 | [7 empty] | <0,100 |  |  |  | 0.066 | 0.081 |  | <10,00 | <10,00
248/2026 | 2026-07-07 08:00 | RA146073/RA146068 | 2026-07-14 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Изгрев | Изгрев- кафе- аперитив, ул. "Г. Димитров" 37 | 7.78 | 0.2 | Без значими... | Приемлив за... | 878 | 0 | 0 |  | 0 | Приемлив за... | Приемлив за... |  |  | 0.35 |  |  |  | Приемлив за...
249/2026 | 2026-07-07 08:15 | RA146074/RA146069 | 2026-07-14 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Пчела | Пчела- кметство | 7.46 |  | Без значими... | Приемлив за... | 614 | 0 | 0 |  | 0 | Приемлив за... | Приемлив за... |  |  | 0.34 |  |  |  | Приемлив за...
250/2026 | 2026-07-07 09:15 | RA146075/RA146070 | 2026-07-14 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Mелница | Мелница- кметство | 7.04 |  | Без значими... | Приемлив за... | 796 | 0 | 0 |  | 0 | Приемлив за... | Приемлив за... |  |  | 0.32 |  |  |  | Приемлив за...
251/2026 | 2026-07-07 10:15 | RA146076/RA146071 | 2026-07-14 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Воден-Елхово-Гол.Шарково | Маломирово- ДГ "Надежда"- ф. с. Маломирово | 7.21 |  | Без значими... | Приемлив за... | 848 | 0 | 0 |  | 0 | Приемлив за... | Приемлив за... |  |  | 0.33 |  |  |  | Приемлив за...
258/2026 | 2026-07-09 10:30 | VAR2600024804 | 2026-07-23 | СЖС България ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.3 Радиологичен мониторинг (група В) | Пчела | Пчела- част. дом, ул. "Г. Делчев" 16 | [11 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 6.04
268/2026 | 2026-07-14 08:00 | RA146937/RA146932 | 2026-07-21 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Воден-Елхово-Гол.Шарково | Лалково - кметство | 7.28 |  | Без значими... | Приемлив за... | 763 | 0 | 0 |  | 0 | Приемлив за... | Приемлив за... |  |  | 0.37 |  |  |  | Приемлив за...
252/2026 | 2026-07-16 09:45 | RA146077/146072 | 2026-07-14 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Голям Дервент | Голям Дервент- частен дом, ул. "Балканска" 22 | 7.53 |  | Без значими... | Приемлив за... | 716 | 0 | 0 |  | 0 | Приемлив за... | Приемлив за... |  |  | 0.31 |  |  |  | Приемлив за...
421/2026 | 2026-09-01 11:00 | RA152686/RA152690 | 2026-09-08 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Трънково | Трънково- част.дом, ул. "Девети септември" 31 | 7.23 |  | Без значими... | Приемлив за... | 1805 | 0 | 0 |  | 0 | Приемлив за... | Приемлив за... |  |  | 0.32 |  |  |  | Приемлив за...
434/2026 | 2026-09-09 12:30 | RA153416 | 2026-09-15 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Група Малко Кирилово- Гранитово | Малко Кирилово-частен дом № 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
433/2026 | 2026-09-09 13:00 | RA153422/RA153428 | 2026-09-15 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Лесово | Лесово- дом П.Камбуров, ул. "Странджа" 4 | 7.38 |  | Без значими... | Приемлив за... | 644 | 0 | 0 |  | 0 | Приемлив за... | Приемлив за... |  |  | 0.39 |  |  |  | Приемлив за...
17/2026- водоноска | 2026-09-21 10:30 | RA155049 | 2026-09-25 | "БИОХИМ ЛАБ" ЕООД | Наредба №9 на МЗ | 1.1 Постоянен мониторинг (група А) | Воден-Елхово-Гол.Шарково | Добрич- водоноска | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0